Motors sent to CWS, Jayant for repairing.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SL | DATE | MOTOR | WORK | REMARK |
| 1 |  | 132 KW-HT-KBL  SL:3990806-1 | Rewinding |  |
| 2 | 24.04.2017 | 150kW-HT-CG  SL: 2003211/4 | Rewinding |  |
| 3 | 15.08.2017 | 200kW-HT-  SL:2003210/3 | Rewinding |  |
| 4 | 15.05.2018 | 200kW-HT-CG  SL: NA | Rewinding |  |
| 06.01.2017 | 05.02.2020 | 200kW-HT-CG  SL:2003210/5 | Rewinding | Conv 2.1, failed on 22.09.2019 |
| 6 | 05.02.2020 | 150kW-HT-CG  SL:2003211/2 | Rewinding | Conv C2, failed on  19.02.2019 |
| 7 | 05.12.2019 | 480kW-HT-SLIM-CG  SL:2002043/01 | Motor earth and bearing failure | GC-3, failed on 03.12.2019 |