## TRIMMED bkp
EXISTING | [5 empty] | REQUIREMENT
SL | LOCATION | HT-LT | RPM | KW | FRAME HEIGHT | HT-LT | RPM | KW | FRAME HEIGHT | EXISTING QUANTITY | REQUIRED QUANTITY
1 | AF 1 | LT | 1480 | 55 | 225 | LT | 1500 | 55 | 225 | 4 | 2 | LT 3P SCIM, 55 kW,1500rpm, frame height-225mm
2 | AF 2 | LT | 1470 | 55 | 225
3 | AF 3 | LT | 1470 | 55 | 225
4 | CONV C1 | LT | 1475 | 55 | 225
5 | PF 5 | LT | 1480 | 75 | 280 | LT | 1500 | 110 | 280 | 12 | 6 | LT 3P SCIM, 110 kW,1500rpm, frame height-280mm
6 | PF 6 | LT | 1480 | 75 | 280
7 | PF 1 | LT | 1482 | 90 | 280
8 | PF 2 | LT | 1485 | 90 | 280
9 | PF 3 | LT | 1480 | 90 | 280
10 | PF 4 | LT | 1480 | 90 | 280
11 | CONV 3.1 | LT | 1447 | 90 | 315
12 | CONV 3.2 | LT | 1447 | 90 | 315
13 | CONV 4.1 | LT | 1447 | 90 | 315
14 | CONV 4.2 | LT | 1500 | 90 | 350
15 | CONV C4 | LT | 1480 | 90 | 355
16 | CONV C9 | LT | 1471 | 110 | 355
17 | CONV 1.1-P | HT | 1485 | 132 | 400 | HT | 1500 | 150 | 355 | 7 | 4 | HT 3P SCIM, 150 kW,1500rpm, frame height-355mm
18 | CONV 1.1-S | HT | 1480 | 132 | 400
19 | CONV 1.2-P | HT | 1480 | 132 | 400
20 | CONV 1.2-S | HT | 1480 | 132 | 400
21 | CONV C3 | HT | 1477 | 150 | 355
22 | CONV 2.1 | HT | 1480 | 150 | 355
23 | CONV 2.2 | HT | 1477 | 150 | 355
24 | CONV C2-P | HT | 1480 | 200 | 355 | HT | 1500 | 250 | 355 | 12 | 6 | HT 3P SCIM, 250 kW,1500rpm, frame height-355mm
25 | CONV C2-S | HT | 1477 | 200 | 355
26 | CONV C7-P | HT | 1477 | 200 | 355
27 | CONV C7-S | HT | 1477 | 200 | 355
28 | CONV C5 | HT | 1477 | 200 | 355
29 | CONV C6 | HT | 1477 | 200 | 355
30 | CONV C8-P | HT | 1481 | 250 | 355
31 | CONV C8-S | HT | 1481 | 250 | 355
32 | CONV 5.1-P | HT | 1500 | 250 | 475
33 | CONV 5.1-S | HT | 1500 | 250 | 475
34 | CONV 5.2-P | HT | 1500 | 250 | 475
35 | CONV 5.2-S | HT | 1500 | 250 | 475
[10 empty] | TOTAL | 18

## MOTOR
CHP MOTOR DETAILS
SL | LOCATION | TYPE | PHASE | HT-LT | KW | HP | MAKE | RPM | FRAME | SL | DE | NDE
2 | GC 1 | SCIM | 3P | HT | 400 | 536.193 | ABB | 992 | SCX-450-F | 4540507 | 6324C3 | 6324C3
3 | GC 2 | SCIM | 3P | HT | 400 | 536.193 | ABB | 992 | SCX-450-F | 4540506 | 6324C3 | 6324C3
4 | AF 1 | SCIM | 3P | LT | 37 | 49.5979 | ABB | 1480 | 225 | 306650 | NA | NA
5 | AF 2 | SCIM | 3P | LT | 37 | 49.5979 | KIRLOSKAR | 1470 | LD2255MK | HA152-323 | 6313 | 6313
6 | PF 1 | SCIM | 3P | LT | 90 | 120.6434 | KIRLOSKAR | 1482 | LD280M | 28909115-3 | N318 | 6314
7 | PF 2 | SCIM | 3P | LT | 90 | 120.6434 | CG | 1485 | 280M | 835665-8701 | NA | NA
8 | PF 3 | SCIM | 3P | LT | 90 | 120.6434 | CG | 1480 | E280M | AEV10494 | 6318 | 6318
9 | PF 4 | SCIM | 3P | LT | 90 | 120.6434 | CG | 1480 | E280M | NA | 6318 | 6318
10 | CONV 1.1-P | SCIM | 3P | HT | 125 | 167.5603 | KIRLOSKAR | 1485 | SCX-315F | 3000807-1 | 6322 | NU322
11 | CONV 1.1-S | SCIM | 3P | HT | 132 | 176.9437 | HYUNDAI | 1480 | 400 | 89MSTH018 | NU317 | 6317
12 | CONV 1.2-P | SCIM | 3P | HT | 132 | 176.9437 | HYUNDAI | 1480 | 400 | 89MSTH017 | NU317 | 6317
13 | CONV 1.2-S | SCIM | 3P | HT | 132 | 176.9437 | HYUNDAI | 1480 | 400 | 89MSTH016 | NU318 | 6318
14 | CONV 2.1 | SCIM | 3P | HT | 200 | 268.0965 | CG | 1477 | 355L | NA | NU221 | 6321C3
15 | CONV 2.2 | SCIM | 3P | HT | 150 | 201.0724 | HYUNDAI | 1480 | 425 | NA | NU318 | 6318
16 | CONV 3.1 | SCIM | 3P | LT | 90 | 120.6434 | HYUNDAI | 1447 | 315M | 89MSTH022 | 6318 | 6315
17 | CONV 3.2 | SCIM | 3P | LT | 90 | 120.6434 | HYUNDAI | 1447 | 315M | 89MSTH020 | 6318 | 6315
18 | CONV 4.1 | SCIM | 3P | LT | 90 | 120.6434 | HYUNDAI | 1447 | 315M | 89MSTH023 | 6318 | 6318
19 | CONV 4.2 | SCIM | 3P | LT | 90 | 120.6434 | HYUNDAI | 1500 | 350M | 89MSTH02X | 6318 | 6315
20 | CONV 5.1-P | SCIM | 3P | HT | 250 | 335.1206 | HYUNDAI | 1500 | 475M | 89MSTH010 | NV320 | 6320
21 | CONV 5.1-S | SCIM | 3P | HT | 250 | 335.1206 | HYUNDAI | 1500 | 475M | 89MSTH013 | NV320 | 6320
22 | CONV 5.2-P | SCIM | 3P | HT | 250 | 335.1206 | HYUNDAI | 1500 | 475M | 89MSTH012 | NV320 | 6320
23 | CONV 5.2-S | SCIM | 3P | HT | 250 | 335.1206 | HYUNDAI | 1500 | 475M | 89MSTH011 | NV320 | 6320
24 | GC 3 | SRIM | 3P | HT | 480 | 643.4316 | CG | 593 | TPR560E | 2002043/01 | NU230C3
25 | AF 3 | SCIM | 3P | LT | 55 | 73.7265 | SIEMENS | 1475 | 250M | 448118 | 6215C3 | 6215C3
26 | PF 5 | SCIM | 3P | LT | 75 | 100.5362 | BB | 1480 | 280M | M0303243 | 6317C3 | 6316C3
27 | PF 6 | SCIM | 3P | LT | 75 | 100.5362 | BB | 1480 | 280M | M0303242 | 6317C3 | 6316C3
28 | CONV C1 | SCIM | 3P | LT | 37 | 49.5979 | BB | 1470 | 225 | M0306651 | 6213C3 | 6213C3
29 | CONV C2-P | SCIM | 3P | HT | 250 | 335.1206 | KIRLOSKAR | 1480 | D355L | 3080909-02 | 6322C3 | NU321C3
30 | CONV C2-S | SCIM | 3P | HT | 150 | 201.0724 | CG | 1477 | D355L | 2003211-2 | NU221C3 | 6321C3
31 | CONV C3 | SCIM | 3P | HT | 150 | 201.0724 | CG | 1477 | D355L | 2003211-1 | NU221C3 | 6321C3
32 | CONV C4 | SCIM | 3P | LT | 90 | 120.6434 | BB | 1480 | D355L | M0307703 | 6317C3 | 6316C3
33 | CONV C5 | SCIM | 3P | HT | 200 | 268.0965 | CG | 1477 | D355L | 20032104 | NU221C3 | 6321C3
34 | CONV C6 | SCIM | 3P | HT | 200 | 268.0965 | CG | 1477 | D355L | 2003210-2 | NU221C3 | 6321C3
35 | CONV C7-P | SCIM | 3P | HT | 150 | 201.0724 | CG | 1477 | D355L | 2003211-3 | NU221C3 | 6321C3
36 | CONV C7-S | SCIM | 3P | HT | 200 | 268.0965 | CG | 1477 | D355L | 2003210-1 | NU221C3 | 6321C3
37 | CONV C8-P | SCIM | 3P | HT | 250 | 335.1206 | KIRLOSKAR | 1481 | SCX355F | 3080809-03 | 6322C3 | NU321C3
38 | CONV C8-S | SCIM | 3P | HT | 250 | 335.1206 | KIRLOSKAR | 1481 | SCX355F | 3080909-01 | 6322C3 | NU321C3
39 | CONV C9 | SCIM | 3P | HT | 110 | 147.4531 | KIRLOSKAR | 1471 | SC315S | 20901001-01 | NU310C3 | 6319C3
40 | CONV C10 | SCIM | 3P | HT | 355 | 475.8713 | KIRLOSKAR | 1490 | SCX400F | 3080816-02 | NU324C3 | 6322C3
41 | CONV C11 | SCIM | 3P | HT | 355 | 475.8713 | KIRLOSKAR | 1490 | SCX400F | 3080816-01 | NU324C3 | 6322C3
42 | HE pump | SCIM | 3P | LT | 7.5 | 10 |  | 2870 | HX 132SMC2 | 514231
43 | HE pump | SCIM | 3P | LT | 15 | 20 |  | 2905 | HX 160M2D2 | 285965 | 6309ZZC3 | 6308ZZC3

## CONVEYOR DETAILS (hidden)
SL | LOCATION | BELT LENGTH-M | WIDTH-MM | TYPE | PULL CHORD | BELT SWAY | ZERO SPEED | REMARK | LOCATION_CODE
1 | CONV 1.1-P
2 | CONV 1.1-S
3 | CONV 1.2-P
4 | CONV 1.2-S
5 | CONV 2.1
6 | CONV 2.2
7 | CONV 3.1
8 | CONV 3.2
9 | CONV 4.1
10 | CONV 4.2
11 | CONV 5.1-P
12 | CONV 5.1-S
13 | CONV 5.2-P
14 | CONV 5.2-S
15 | CONV C1 | 42 | 1400 | NN | 2 SIDE | Y | NF
16 | CONV C2-P | 470 | 1400 | SC | 2 SIDE | Y | NF
17 | CONV C3 | 207 | 1400 | NN | 1 SIDE | Y | NF
18 | CONV C4 | 398 | 1400 | NN | 1 SIDE | Y | NF
19 | CONV C5
20 | CONV C6
21 | CONV C7-P
22 | CONV C7-S
23 | CONV C8-P
24 | CONV C8-S
25 | CONV C9
26 | CONV C10
27 | CONV C11

## Sheet2 (hidden)
LOCATION | CODE | CONTROL SS
PHASE 1 CRUSHER HOUSE | 1 | 1
CONV 1.1-1.2 | 2 | 1
CONV 2.1-2.2 | 3 | 1
CONV 3.1-3.2 | 4 | 1
CONV 4.1-4.2 | 5 | 2
CONV 5.1-5.2 | 6 | 2
SILO-1 | 7 | 2
PHASE 2 CRUSHER HOUSE | 8 | 4
CONV C1 | 9 | 4
CONV C2 | 10 | 4
CONV C3 | 11 | 4
CONV C4 | 12 | 4
CONV C5 | 13 | 5
CONV C6 | 14 | 4
CONV C7 | 15 | 5
CONV C8 | 16 | 5
CONV C9 | 17 | 5
CONV C10 | 18 | 5
CONV C11 | 19 | 5

## TRIMMED
EXISTING | [5 empty] | REQUIREMENT
SL | LOCATION | HT-LT | RPM | KW | FRAME HEIGHT | HT-LT | RPM | KW | FRAME HEIGHT | EXISTING QUANTITY | REQUIRED QUANTITY
1 | AF 1 | LT | 1480 | 55 | 225 | LT | 1500 | 55 | 225 | 4 | 2 | LT 3P SCIM, 55 kW,1500rpm, frame height-225mm
2 | AF 2 | LT | 1470 | 55 | 225
3 | AF 3 | LT | 1470 | 55 | 225
4 | CONV C1 | LT | 1475 | 55 | 225
5 | PF 5 | LT | 1480 | 75 | 280 | LT | 1500 | 110 | 280 | 12 | 6 | LT 3P SCIM, 110 kW,1500rpm, frame height-280mm
6 | PF 6 | LT | 1480 | 75 | 280
7 | PF 1 | LT | 1482 | 90 | 280
8 | PF 2 | LT | 1485 | 90 | 280
9 | PF 3 | LT | 1480 | 90 | 280
10 | PF 4 | LT | 1480 | 90 | 280
11 | CONV 3.1 | LT | 1447 | 90 | 315
12 | CONV 3.2 | LT | 1447 | 90 | 315
13 | CONV 4.1 | LT | 1447 | 90 | 315
14 | CONV 4.2 | LT | 1500 | 90 | 350
15 | CONV C4 | LT | 1480 | 90 | 355
16 | CONV C9 | LT | 1471 | 110 | 355
17 | CONV 1.1-P | HT | 1485 | 132 | 400 | HT | 1500 | 150 | 355 | 7 | 4 | HT 3P SCIM, 150 kW,1500rpm, frame height-355mm
18 | CONV 1.1-S | HT | 1480 | 132 | 400
19 | CONV 1.2-P | HT | 1480 | 132 | 400
20 | CONV 1.2-S | HT | 1480 | 132 | 400
21 | CONV C3 | HT | 1477 | 150 | 355
22 | CONV 2.1 | HT | 1480 | 150 | 355
23 | CONV 2.2 | HT | 1477 | 150 | 355
24 | CONV C2-P | HT | 1480 | 200 | 355 | HT | 1500 | 250 | 355 | 12 | 6 | HT 3P SCIM, 250 kW,1500rpm, frame height-355mm
25 | CONV C2-S | HT | 1477 | 200 | 355
26 | CONV C7-P | HT | 1477 | 200 | 355
27 | CONV C7-S | HT | 1477 | 200 | 355
28 | CONV C5 | HT | 1477 | 200 | 355
29 | CONV C6 | HT | 1477 | 200 | 355
30 | CONV C8-P | HT | 1481 | 250 | 355
31 | CONV C8-S | HT | 1481 | 250 | 355
32 | CONV 5.1-P | HT | 1500 | 250 | 475
33 | CONV 5.1-S | HT | 1500 | 250 | 475
34 | CONV 5.2-P | HT | 1500 | 250 | 475
35 | CONV 5.2-S | HT | 1500 | 250 | 475
[10 empty] | TOTAL | 18

## mb
MOTOR MB
SL | MOTOR TYPE | MATERIAL CODE | MB Quantity
1 | LT 3P SCIM, 55 kW,1500rpm, frame height-225mm | 40441030142 | 2
2 | LT 3P SCIM, 110 kW,1500rpm, frame height-280mm | 41799035242 | 6
3 | HT 3P SCIM, 150 kW,1500rpm, frame height-355mm | 40711031322 | 4
4 | HT 3P SCIM, 250 kW,1500rpm, frame height-355mm | 40738030022 | 6
|  | TOTAL | 18

## small size motors
EXISTING | [5 empty] | MOTOR MB
SL | LOCATION | HT-LT | RPM | KW | FRAME HEIGHT | TYPE OF MOTOR | RPM | KW | FRAME HEIGHT | MATERIAL CODE | REQUIRED QUANTITY
1 | lubrication pump 1 | LT | 1460 | 7.5 | 132 M | LT 3Ǿ SCIM | 1460 | 7.5 | 132M | 41799035313 | 2
2 | lubrication pump 2 | LT | 1460 | 7.5 | 132M | LT 3Ǿ SCIM | 1460 | 15 | 180 M | 41799035412 | 2
3 | lubrication pump phase II | LT | 1460 | 7.5 | 132 M | LT 3Ǿ SCIM | 960 | 22 | 200L | 41799035677 | 1
4 | tripper 1 | LT | 1460 | 7.5 | 132 M | LT 3Ǿ SCIM | 1447 | 37 | 225 M | 40830030173 | 3
5 | tripper 2 | LT | 1460 | 7.5 | 132M | LT 3Ǿ SCIM | 2890 | 15 | 160M | 19959011213 | 1
6 | tripper phase II | LT | 1460 | 7.5 | 132 M |  |  |  |  | TOTAL | 9
7 | DE system 1 |  | 1447 | 37 | 225 M
8 | DE system 2 |  | 1447 | 37 | 225 M
9 | DE system phase II |  | 1447 | 37 | 225 M
10 | appron feeder 1 |  | 1447 | 37 | 225 M
11 | appron feeder 2 |  | 1447 | 37 | 225 M
12 | appron feeder phase II |  | 1447 | 37 | 225 M
13 | conveyor c1 |  | 1447 | 37 | 225 M
14 | supply air fan |  | 1447 | 37 | 225 M
15 | sump pump no 1 (vertical) |  | 1460 | 15
16 | sump pump no 2 (vertical) |  | 1460 | 15
17 | sump pump phase II (vertical) |  | 1460 | 15
18 | ventilation fan phase II |  | 960 | 15
19 | ventilation fan 1 |  | 960 | 22
20 | ventilation fan 2 |  | 960 | 22
21 | cooling fan |  | 1460 | 0.37
22 | traveling motor for plough feeder |  | 1460 | 1.2
23 | heat exchanger |  | 2800 | 11
28
29
30
31
32
33
34
35
18