## Sheet1
SL | ITEM | CODE
1 | Electric hand air blower | 94079990041
2 | Rubber mat | 94042391003
3 | Insulated combination plier | 94071660067
4 | screw driver 300mm | 94071690057
5 | Screw driver 450mm | 94071690112
6 | Adjustable wrench 12"
7 | discharge rod (fibre) | 94099985196
8 | Danger board | 94099120016
9 | Danger board men at work | 94099110011
10 | Earth leakage relay | 94099970963
11 | Mcb single pole 16 Amps | 21004252574
12 | Mcb double pole 32 amps | 21004252803
13 | Mcb 3 pole 40Amps | 21004252938
14 | Mcb3pole 50amps 10 ka | 21004252941
15 | Rccb 4 pole 63 amps | 21004253194
16 | Mccb 160 amps | 40703030403
17 | MCCB 250Amps | 40703030411
18 | Mccb 400Amps | 40703030423
19 | contact cleaner | 94049991513
20 | Electric siren 220 volts .5 km | 93079990111
21 | Hexa blade | 94071540052
22 | PVC tape self adheshiv | 94097410027
23 | Time switch TSQ 100 | 94099996184
24 | Multimeter digital | 94099998188
25 | pullcord switch 2NO+2NC | 40742030596
26 | Belt sway switch10Amps 220v | 40703030174
27 | Temprature controller | 94099971773
28 | limit switch pullcord inner | 40411030109
29 | Pullcord wire rope | 94099974464
30 | Electrodynamic Switch | 40742030912
31 | Liquid level switch | 40926030027
32 | Rotory cam switch | 40742030229
33 | Sokeniod valve 2 way pilot operated | 41499070012
34 | Stop push button | 94096200044
35 | Inductive sensor 400ma 3 wire110/220v | 94099979878
36 | Soleniod coil | 40711030773
37 | D C proximity switch | 40830040272
38 | Local /remote switch | 40742030229
39 | Star delta switch | 94099980873
40 | Earth leakage relay JVS make | 20904060337
41 | CBCT | 20904060352
42 | Off delay timer 220 volt .6 to 60 sec | 40102030051
43 | ON Delay Timer | 40102030063
44 | HRC Fuse 7.2 kv 50A | 94099973378
45 | HRC Fuse 7.2 kv 63A | 94099989618
46 | HRC fuse 7.2 kv 100A | 94099992348
47 | HRC fuse 7.2 kv 160A | 94099965586
48 | HRC fuse 7.2 kv 200A | 94099983074
49 | Pt fuse 3 amps
50 | Zero speed switch | 94099991265
51 | D C proximity switch | 40830040232
52 | Bulb holder angleular pin type | 94092260034
53 | switch surface type 15 amp | 94099991435
54 | switch surface type 5 amp | 94098160027
55 | Combined switch 15 amps | 94096140041
56 | MCB 4 pole 63 amps | 94099971667
57 | MCB 4pole 100amps | 94099985753
58 | RCCB 2 pole 40 amps | 94099971362
59 | D B 4 way 32 amps | 94099995967
60 | Industrial plug socket with 20 amps | 94099995552
61 | Time switch TSQ 100 | 94099996184
62 | Time switch board with contactor | 94099986279
63 | ICDP 32 amps | 94096210057
64 | ICTP 32 amps | 94096220026
65 | ICTP 63 amps | 94096220038
66 | Soldering iron 60watt | 94099210032
67 | Wall mounted fan 225 mm | 94099963183
68 | Exhaust fan 380 mm | 94091010014
69 | Exhaust fan 300 mm | 94099980312